Управление образования администрации муниципального образования

Красноармейский район

АКТ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ К 2017/2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ

муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 55

353840_Краснодарский край,_Красноармейский район,

ст. Старонижестеблиевская, ул. Мира,174 тел. 8-(861-65)-99-3-51

(адрес учреждения, телефон)

директор Корниенко Марина Васильевна

(фамилия, имя и отчество  руководителя   учреждения)

В    соответствии    с    постановлением    Главы    администрации муниципального образования  Красноармейский район от "19"  апреля  	 2017 г. №  600  «О подготовке образовательных учреждений к новому 2016 – 2017 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

Состав комиссии:

от администрации                                                        Л. В. Сидорова

от органа управления образованием                           И. Б. Ватлин

от Роспотребнадзора                                                    С.А. Осмоловский

от Здравоохранения (по согласованию)                     А.А. Кармирян

от отдела надзорной  деятельности МЧС                   А. А. Пасхальный

от профсоюза                                                                 В.Д. Евдокимова

от хозяйственно-эксплуатационной группы              С.В. Подзоров, А.С. Лобко

от ФГУ «УВО ВНГ

России по краснодарскому краю»                              И.В. Беляев

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 55,  принят на общем собрании трудового коллектива  протокол № 4 от 15.04.2015 года,  утвержден приказом начальника  управления  муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район приказ №416 от 17.04.2015 года, утвержден приказом начальника управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район  приказ № 346 от 01 .04  2015 года.;

свидетельство о государственной регистрации права от 13.03.2013г,  23–АЛ-415040 свидетельство о государственной регистрации права от13.03.2013 г 23–АЛ-415041  свидетельство о государственной регистрации права от 13.03.2013 23–АЛ-415042

подтверждающее закрепление
за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче
в собственность образовательной организации);

свидетельство о государственной регистрации права.  серия 23-АЛ № 806773 от 15.04.2013 г, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «   28  »        октября         2014       года, Министерство образования и науки Краснодарского края ,________________________

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия          23А01              №  0000891                       , срок действия свидетельства с « 28   »                             октября 2014 года г.
до « 28   »   октября                             2026     года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы
и выданной «  14  »         декабря                     20 12    г., серия      23Л01            ,№  0002068                    , регистрационный номер __Министерство образования и науки Краснодарского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии-           бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) __имеются ____________________________________

3. Наличие (отсутствие) номенклатуры дел и инструкции
по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации:  имеется в полном объеме.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ)
в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» имеется

________________________________________________________________________________

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № серия ЛО-23-01 № 009503 от «30»                   ноября  2015 года оформлена (не оформлена).

6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные/ платные): дополнительное образование детей и взрослых.

7. Проектная допустимая численность обучающихся в образовательной организации-750 человек  (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) _______________________________________________________________________________;

численность обучающихся на день проверки -  442 человек, в том числе -   нет человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий ;

численность выпускников  2016   - 2017  годов -      26      человек, из них поступивших
в  ВУЗы -  22         человека, профессиональные образовательные организации -   4         человек, работают -   0         человек, не работают -     0       человек;

в 2016/2017 учебном году в общеобразовательной организации:

классов  20 , обучающихся                                        449                  ,

(всего)                                                                               (всего)

из них в I смену обучается классов (учебных групп)       20              ,

обучающихся                  449  ,

какие классы____1-11 классы______________________________________________

из них во II смену обучается классов (учебных групп) нет,

обучающихся нет ,

какие классы__________________________________________________

из них в III смену (при наличии) обучается классов (учебных групп)  нет ,

обучающихся                     ,

какие классы__________________________________________________

количество: групп продленного дня _____нет__________________________________,

игротек ___-___, спален __-___, площадок для проведения подвижных игр и прогулок _____

наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, 10 класс:

1 класс: количество   2 класса , учащихся 43 учащихся

10 класс: наличие , кол-во  1 класс , учащихся  20 ;

укомплектованность штатов образовательного организации (если недостает  педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов):

педагогических работников – 32  человек  100   %;

научных работников -            нет           человек     0                  %;

инженерно – технических работников -                нет       человек           0            %;

административно – технических работников -        4           человек   100                    %;

производственных работников -                       человек                       %;

учебно – воспитательных работников -              3         человек          100             %;

медицинских и иных работников, выполняющих вспомогательные функции
-            нет           человек          0             %;

наличие (имеется, отсутствует)  плана работы организации на 2017  - 2018    учебный год и его краткая экспертиза: план работы  соответствует требованиям, в нем отражены все направления  учебно- воспитательной работы.

Состояние материально-технической базы:

8. Количество зданий (объектов) организации -  3           единиц.

количество  3, год постройки 1979  техническое состояние удовлетворительное.

наличие трещин ______нет__________, наличие аварийного здания__нет_______________

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком – указать где не соблюдаются данные требования) _________________удовлетворительное_____________________________________________,

отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом
и с применением дезинфицирующих средств____нет_____________________________________

________________________________________________________________________________

9. Качество и объемы ремонтных работ, проведенных для подготовки к новому учебному году:

капитальных -     1     объектов образовательной организации, в том числе:

выполнены _______ООО ТПФ «РОМА»___________________

(наименование подрядной организации)

акт приемки ______________________________________________________________

(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства    ______________нет________________________________;

(имеются/ отсутствуют)

текущих -     3    объектов образовательной организации, в том числе:

выполнены   силами  родителей и вспомогательного  персонала__учреждения___________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

акт приемки ______________________________________________________________

(оформлен/ не оформлен)

гарантийные обязательства    ______________________________________________;

(имеются, не имеются)

иных видов ремонтных работ -          объектов образовательной организации:

_________________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид работ)

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

_____________________________________отсутствует________________________________

(имеется/ отсутствует)

________________________________________________________________________________

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень)

10. Здания и объекты организации не оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

11. Тип освещения в организации (люминесцентное,  СК-300 и др.)люминесцентное

________________________________________________________________________________

наличие местного освещения классных досок имеется, станков в мастерских трудового обучения имеется.

12. Обеспечены (не обеспечены) ли учебные заведения освещением по норме (указать результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: №, дата, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры) обеспечены по норме

протокол № 21966 от 14.11.2016 года ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в краснодарском крае» аккредитованный испытательный лабораторный центр (ст.Полтавская, ул.К.Маркса,133 )

13. Проверка сопротивления изоляции электросети и  заземления электрооборудования (дата и номер акта) технический отчет № 145 от 27.07.2016г. выдан ООО «Агропромэнерго» Полтавское  электролаборатория

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (центральное или привозная вода)(указать протоколы исследования воды питьевой: №, дата , наименование аккредитованной организации, проводившей исследования) акт  № 8143 от 29.04.2017,  ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» аккредитованный испытательный лабораторный центр ст. (Полтавская, ул.К.Маркса,133 )

газоснабжения(электроснабжения) __имеется________________________________;

канализации имеется, центральная, местная (чем представлена)____септик____________________;

наличие раковин в помещениях начальных классов нет , лаборантских _имеются , учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, домоводство, в мастерских трудового обучения отсутствуют , во всех помещениях медицинского назначения имеются (нужное подчеркнуть);

наличие  теплых туалетов________имеются__________________________________________;

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже_нет на третьем этаже______, оборудование туалетов: кабинами с дверями____да_____, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический) имеется в полном объеме;

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом __имеется________.

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен/ невозможен) для соблюдения воздухообмена в организации______нет_______________________________________________________________ (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями (для вновь построенных через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции).

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (котельная), ее состояние (удовлетворительное/ неудовлетворительное),

опрессована (не опрессована) ли отопительная система.

17. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательной организацией (удовлетворительное/ неудовлетворительное):

площадь участка 18226 м2;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют  требованиям, состояние удовлетворительное.

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20м., фактически 30 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1,0 м.; контейнеры: количество __2____, обеспеченность плотно закрывающимися крышками __да_____; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет)   удовлетворительное );

учебно-опытный участок и его характеристика __нет_______________________________;

спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование  нет_________________________________________

- (покрытие спортивно-игровых площадок: норма – твердое, предусмотрен дренаж, фактически:__________________________________________________; футбольное поле: норма – травяной покров, фактически:;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах (соблюдаются / не соблюдаются);

Основные недостатки: _____нет_________________________________________________.

18. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как (удовлетворительное/ неудовлетворительное);

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально – технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинеты начальных классов |  | 8 | 100 | да | да | Да удовлетворительное | да |  |
| 2 | Кабинеты иностранного языка |  | 3 | 100 | да | да | Да удовлетворительное | да |  |
| 3 | Кабинет физики |  | 1 | 100 | да | да | Да удовлетворительное | да |  |
| 4 | Кабинет химии………… |  | 1 | 100 | да | да | Да удовлетворительное | да |  |
| 5 | Кабинет биологии |  | 1 | 100 | да | да | Да удовлетворительное | да |  |
| 6 | Кабинет русского языка |  | 3 | 100 | да | да | Да удовлетворительное | да |  |
| 7 | Кабинет математики |  | 3 | 100 | да | да | Да удовлетворительное | да |  |
| 8 | Кабинет ОБЖ |  | 1 | 100 | да | да | Да удовлетворительное | да |  |
| 9 | Кабинет истории |  | 1 | 100 | да | да | Да удовлетворительное | да |  |
| 10 | Кабинет информатики |  | 1 | 100 | да | да | Да удовлетворительное | да |  |
| 11 | Кабинет географии |  | 1 | 100 | да | да | Да удовлетворительное | да |  |
| 12 | Кабинет музыки |  | 1 | 100 | да | да | Да удовлетворительное | да |  |
| 13 | Кабинет домоводства |  | 1 | 100 | да | да | Да удовлетворительное | да |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал-2:

имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость  человек  1зал -30 человек, 3 зал - 145 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь 1 зал 86,4 м2, 2 зал 280,3 м2, _________ , наличие снарядных _имеются______ , раздевальных для мальчиков ____имеются______ и девочек имеются , наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние_имеется в полном объеме , состояние _удовлетворительное, наличие акт-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от

« 16   »  мая           2016 г. № 2      . Потребность в спортивном оборудовании: (наименование и количество оборудования)__________нет_____________________;

тренажерный зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость            человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость
            человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

актовый зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение вместимость
       100     человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей отсутствует,

учебные мастерские имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость     20       человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля, столярная-токарная мастерская – 1, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки: ____нет__________________________________________________.

19. Обеспеченность обучающихся мебелью, специальным оборудованием:

а) обеспеченность учащихся мебелью:

| Номер мебели по ГОСТ 11015-93; 11016-93 | Требуется | Фактически имеется | % обеспеченности | Маркировка мебели проведена/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 -1150 | 120 | 120 | 100% | проведена |
| 1150-1300 | 15 | 75 | 90% |  |
| 1300-1450 | 0 | 100 | 100% |  |
| 1450-1600 | 0 | 195 | 0% |  |
| 1600-1750 | 0 | 105 | 100% |  |
| Свыше 1750 | 0 | 21 | 100% |  |

обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма 210 шт. факт 135 шт.;

наличие специализированной мебели в кабинетах физики___имеется____, химии___имеется____;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ_______имеется_;

б) специальное оборудование:

оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин__2___, подводка холодной и горячей воды___имеется_____, наличие электрополотенец / бумажных полотенец (нужное подчеркнуть);

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии___имеется__, в лаборантской кабинета химии____нет;

наличие у станков в мастерских трудового обучения  предохранительных сеток/стекол (нужное подчеркнуть);

наличие в кабинете домоводства электроплит_1___, разделочных столов__4__, мойки для посуды  1_, умывальника  1_;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения имеется, кабинете домоводства имеется, в спортивном зале имеется;

наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ возрасту и росту обучающихся   имеется;

Основные недостатки: ______нет____________________________________________.

20. Обеспеченность образовательной организации компьютерной техникой (обеспечена, не обеспечена);

общее количество компьютерной техники – 67 единиц, из них подлежит списанию -           единиц- нет , планируется к закупке в текущем учебном году -    10       единиц.

Основные недостатки: _____нет_________________________________________        ____.

21. Наличие библиотеки:_____имеется___________

число книг _24120__________________, фонд учебников 11850,     100%;

научно – педагогическая и методическая литература –  231                                          ;.

обеспеченность учебниками 100 (%) ;

потребность в обновлении книжного фонда (имеется/ отсутствует);

наличие (отсутствие) оборудованного читального зала на _20________мест;

наличие (отсутствие) электронной базы данных (электронный каталог);

Основные недостатки:_нет______________________________________________.

22. Медицинское обслуживание в организации (организовано/ не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется (штатным/ внештатным) медицинским персоналом* в количестве      1         человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Врач педиатр | При оказании первой доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии | 0,5 | договор | МБУЗ «Красноармейская ЦРБ» договор от 30.12.2016г №100. Действие договора с 09.01.2017 года по 31.12.2017 года |
| медсестра | При оказании первой доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии | 1 |  |  |

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость   5         человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет отсутствует,

кабинет педагога – психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость - 2  человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет  отсутствует, вместимость -   человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная  имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость  ___2______человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании (имеется/ не  имеется/ при наличии потребности указать основной перечень оборудования)                                                                .

________________________________________________________________________________

Основные недостатки:____нет________________________________________________.

*) Копия приказа лечебно-профилактического организации об укомплектовании штатом медицинского персонала и графике его работы является обязательным приложением к акту проверки готовности общеобразовательного организации к 2016/2017 учебному году

23. Организация питания и питьевого режима обучающихся

а) организация питания:

наличие буфета-раздаточной/столовой-доготовочной/столовой, работающей на сырье (нужное подчеркнуть);

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников (имеется, отсутствует);

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации (имеется, отсутствует);

питание организовано в             1              смену;

число посадочных мест в обеденном зале __126_____;

процент охвата горячим питанием составляет     100         %, в том числе питание детей из малоимущих семей в количестве 103  детей, что составляет  100           % от их общего количества;

приготовление пищи осуществляется из продуктов (закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

муниципальный контракт с ООО «Гермес»

хранение продуктов (организовано/ не организовано), санитарным нормам (соответствует/ не соответствует);

число раковин перед обеденным залом _8_____ (норма 1 на 20 посадочных мест) ___83___% обеспеченности;

обеспеченность раковин мыльницами ___обеспечены в полном объеме_____, электрополотенцами / бумажными полотенцами, педальными ведрами обеспечены в полном объеме;

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования*__холодильное оборудование в достаточном количестве, в исправном состоянии, при неисправности/отсутствии – уточнить какое __нет_________________;

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами _обеспечены в полном объеме;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования*_имеется__в достаточном количестве  при неисправности/отсутствии – уточнить какое __нет____________;

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования ______имеется__;

наличие локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения над тепловым оборудованием _имеется, исправна__________, моечными ваннами _____нет____;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое)________, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

Требования техники безопасности при работе с технологическим оборудованием (соблюдаются/ не соблюдаются);

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеются в полном объеме;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений __соблюдаются______________ (указать где не соблюдаются);

обеспеченность кухонной посудой__обеспечены в полном объеме _______(чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем обеспечены в полном объеме (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря _имеется_______, его состояние (наличие трещин, дефектов)___удовлетворительное_____, обеспеченность столовой посудой и приборами (норма не менее 2 комплектов на 1 посадочное место) факт 2 комплекта на каждое место, ___100_____ % обеспеченности;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами ___да_______, приборами для измерения температурно-влажностного режима- да;

б) организация питьевого режима

питьевой режим обучающихся (организован/ не организован);

стационарные питьевые фонтанчики __4__ ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом__да___;

вода расфасованная в емкости ( не используется): наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность_______, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) __________ , наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды __________ , контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения;

в) наличие муниципального контрактана оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) (имеется/ отсутствует/ указать реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)  договор № 180от 25.12.15 Санэпидем сервис г.Славянск-на- Кубани                                                                                                                        .

Основные недостатки: ____нет___________________________________________.

*) Подтверждается актом ревизии и наладки оборудования (является неотъемлемой частью акта)

24. Транспортное обеспечение организации (организовано/ не организовано);

необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий (имеется/ отсутствует);

общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 120 человек,  33       % от общего количества обучающихся;

(имеется/ отсутствует) решение органа местного самоуправления о подвозе детей,

проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательного организации

обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевоза обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 | Технологическое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автобус | ФИАТ | 1 | 2015 | соответствует | удовлетворительное |  |

обеспеченность топливом в %  к плану годовой  потребности 100%,

его хранение (при необходимости);

наличие (отсутствие) оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники, (соответствует/ не соответствует) установленным требованиям;( договор с МПЖКХ ст. Полтавская №249 от 01.04.2016)

потребность в замене (дополнительной закупке) (отсутствует/ не имеется/ указать количество единиц   нет;

Основные недостатки: нет____________________________________.

25. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации__выполнены_________________________________________________;     (выполнены/ не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется  сторожами и вахтером и наружным видеонаблюдением

объекты организации системой охранной сигнализации      оборудованы;                                                        (оборудованы/ не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации   имеется , состояние удовлетворительное

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  оборудованы                                      (оборудованы/ не оборудованы)

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием      кнопки экстренного вызова,  телефона АТС. ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации  и его состояние        нет    (оборудована/ не оборудована)

и               не  обеспечивает                                                               несанкционированный доступ;

(обеспечивает/ не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба       нет                                                              (организована/ не организована)

Основные недостатки: ________нет______________________________________        _.

26. Паспорт безопасности организации от « 25  »    августа                             2014 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от « 31    »         августа               2010  года оформлена.

27. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует (не соответствует) нормативным требованиям:

органами Государственного пожарного надзора в 2017году проверка состояния пожарной безопасности  проводилась акт № 135 от 09.06.2017,

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки      замечаний  нет

и предписания   предписание 135/1/4

ание ___________________________________________________________,

требования пожарной безопасности выполняются                                                                                 (выполняются/ не выполняются)

Система пожарной сигнализации объекты организации___оборудована________________

______________________________________________________________________________;

(оборудована/ не оборудована)

в организации установлена            АПС                                                                                           ;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая; описание заданного вида извещения о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических  установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится в исправном  состоянии

(исправна/ неисправна)

здания и объекты организации системами  противодымной  защиты

_____оборудованы ________________________________________________   ____;

(оборудованы/ не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает/ не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

система противопожарной защиты и эвакуации              обеспечивает                                                        .

(обеспечивает/ не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов           обеспечивает                                                                         .;

(обеспечивает/ не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасны зоны;

поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);

ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);

наличие (имеются/ отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) _____имеются_________________________________

Основные недостатки: _____нет_________________________________________________.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия)________нет_________________________________________________________

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов

надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного организации к новому учебному году ____________________________________________  ______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт составлен ________ числа ____________ месяца _________ года

Председатель комиссии ________________________________ (расшифровка подписи)

________________________________________________________________________

Члены комиссии:

Председатель комиссии___________________________                        _Л.В.Сидорова

Члены комиссии:

|  | Начальник управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район |  | И.Б.Ватлин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Главный государственный санитарный врач по Славянскому, Красноармейскому и Калининскому районам |  | С.А.Осмоловский |
|  | Начальник отдела НД Красноармейского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подполковник внутренней службы |  | А.А.Пасхальный |
|  | Начальник ОМВД России по Красноармейскому району полковник полиции |  | В.М.Хаев |
|  | и.о. главного врача МБУЗ «Красноармейская ЦРБ» |  | А.А.Кармирян |
|  | Председатель КРТО профсоюза работников образования и науки РФ |  | В.Д.Евдокимова |
|  | Главный специалист УЦБ при УО администрации муниципального образования Красноармейский район |  | С.В.Подзоров |
|  | Главный специалист УЦБ при УО администрации муниципального образования Красноармейский район |  | А.С.Лобко |

Акт проверки готовности общеобразовательной организации к 2016/2017 учебному году без приложения не действителен.